**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОСЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАВКАЗСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 19.06.2023 № 149

**Об утверждении Перечня первичных средств тушения**

**пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан, в границах населенных пунктов Кавказского сельского поселения Кавказского района**

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 21 декабря 1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», пп. 10 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Кавказского сельского поселения Кавказского района, в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности и совершенствования системы пожаротушения в границах населенных пунктов поселения, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан, в границах населенных пунктов Кавказского сельского поселения Кавказского района, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Кавказского сельского поселения

Кавказского района И.В. Бережинская

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Кавказского сельского поселения

Кавказского района

от 19.06.2023г. №149

**Перечень**

**первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан, в границах населенных пунктов Кавказского сельского поселения Кавказского района**

1. Огнетушители порошковые установленной емкости. Огнетушители должны размещаться на видных, удобных для доступа местах на высоте не менее 1,5 м. Выбор типа огнетушителей зависит от класса пожара и находящихся в помещении материалов.

2. Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) не менее 1 x 1 метр.

3. Пожарные щиты типа ЩП-А, укомплектованные по нормам первичными средствами пожаротушения, немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем.

Порядок, нормы и правила оснащения помещений, зданий и сооружений первичными средствами пожаротушения, пожарными щитами, комплектации немеханизированным инструментом и инвентарем производится в соответствии с разделом XIX Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479.

Глава Кавказского сельского поселения

Кавказского района И.В. Бережинская