АДМИНИСТРАЦИЯ КАВКАЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАВКАЗСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.05.2024 года									№ 146

ст. Кавказская

Об утверждении технического задания по разработке инвестиционной программы в сфере водоснабжения МУП ТВК «Кавказский»  на период 2024-2028 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ                              «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,                             п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить техническое задание по разработке инвестиционной программы в сфере водоснабжения МУП ТВК «Кавказский» на период                       2024-2028 годы (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района в телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

| Исполняющий обязанности главы Кавказского сельского поселения Кавказского района |  | В.С. Балашов |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района

от 31.05.2024г.  №146

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения

МУП ТВК «Кавказский» на период 2024-2028 годы

- Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы:

Цели:

повышение надежности, качества и эффективности работы системы водоснабжения МУП ТВК «Кавказский»;

стабильная подача питьевой воды нормативного качества в соответствие с положениями СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды»;

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению по водоснабжению;

удовлетворение потребностей в водоснабжении для объектов перспективного строительства: жилых домов, административных зданий и иных объектов;

Задачи:

- Осуществить мероприятия по реконструкции водозаборного комплекса;

- Осуществить мероприятия по реконструкции трубопроводов системы водоснабжения;

- Внедрить мероприятия по энергосбережению;

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунально-инфраструктурной сферы;

Обеспечение баланса интересов между ресурсоснабжающими предприятиями и потребителями коммунальных услуг.

2. Основные требования к инвестиционной программе:

2.1. Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Минрегиона Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Федеральному закону Российской Федерации от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и настоящему техническому заданию.

2.2. Инвестиционная программа разрабатывается на период с 2024 по                            2028 годы в целях соблюдения действующего законодательства в области торфообразования в коммунальном комплексе.

2.3. Приоритеты развития и модернизации системы водоснабжения                                   МУП ТВК «Кавказский», предусматриваемые в инвестиционной программе, определяются в соответствии с целевыми индикаторами настоящего технического задания.

2.4. Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы вновь создаваемых, реконструируемых и модернизируемых объектов системы водоснабжения в соответствии с                                    СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2012, СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».                          В ходе осуществления мероприятий инвестиционной программы подлежат применению только технологии, обеспечивающие нормативные параметры требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», утвержденные нормы ПДК и требования СП.

3. Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы

Реализация положений инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов.

  - Технические и технологические:

- снижение аварий и отказов в системе водоснабжения до минимально достижимого уровня;

- достижение целевых показателей качества и надежности работы коммунальной инфраструктуры.

3.2 Социальные:

повышение качественных показателей степени благоустройства жителей станицы.

3.3 Экономические: снижение неучтенных расходов и потерь воды в системе коммунального водоснабжения;

-снижение затрат электроэнергии на подъем и подачу воды потребителям.

4. Структура инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна содержать:

1) паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию: наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение; наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение; наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение; наименование территориального органа федерального органа исполнительной

2) власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;

3) целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения (городского округа), отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

4) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

5) сроки реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объекта в эксплуатацию;

6) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения регулируемой организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;

7) оценка эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

8) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы;

9) в инвестиционную программу включаются мероприятия по строительству и модернизации систем водоснабжения, направленные на повышение качества услуг, улучшение экологической ситуации.

5. Сроки разработки инвестиционной программы:

Инвестиционная программа разрабатывается организацией МУП ТВК «Кавказский» в течение трех месяцев с момента утверждения настоящего технического задания.

6. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, подлежащих включению в инвестиционную программу:

| №№ п/п | Перечень объектов и месторасположение | Основные технические характеристики |  |  | Срок подключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр трубопровода, мм | Протяжен-ность, км | Подключаемая нагрузка (куб. м/час) |  |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Реконструкция участка централизованной линии водоснабжения по ул.Набережная от пер.Войкова до пер.Колхозный протяженностью 350 м, диаметр 110 | 110 | 0,350 |  | 2024 |
| 22. | Реконструкция участка централизованной линии водоснабжения ул. Братьев Мирохиных, от пер. Первомайский до ДС №33 протяженностью 300 м, диаметр 110 | 110 | 0,300 |  | 2025 |
| 33. | Реконструкция участка централизованной линии водоснабжения по ул. Дзержинского, от пер.Войкова до пер. Прикубанский, протяженностью 320 м, диаметр 110 | 110 | 0,320 |  | 2026 |
| 44. | Реконструкция участка централизованной линии водоснабжения по ул. Мира от ул.К.Маркса до ул. Малиновского и по ул.Мира от пер.Комсомольский до ДЮСШ «Прометей» протяженностью 780 м, диаметр 110 | 110 | 0,780 |  | 2027 |
| 55. | Реконструкция участка централизованной линии водоснабжения по пер.Чапаева, от ул.Малиновского до ул.К.Либкнехта протяженностью 600 м, диаметр 110 | 110 | 0,600 |  | 2028 |
| ИТОГО: |  | 110 | 2,350 |  |  |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения:

| № | показатели | ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 22. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Количество перерывов в подаче воды зафиксированных на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед. км. | 0,6 | 0,5 | 0,5 |  | 0,6 | 0,5 |  |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 30,81 | 30,81 | 30,81 |  | 30,81 | 30,81 |  |
| 55. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | % | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  | 0,7 |  |

Инвестиционную программу в сфере водоснабжения                                          МУП ТВК «Кавказский» на период 2024 - 2028 годы разработать в соответствии с нормативными требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения.

Исполняющий обязанности главы

Кавказского сельского поселения

Кавказского района                                                                             В.С. Балашов